## Приложение 9.

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА С ЭВМ

1. Введение.

В комплект обязательной поставки контроллера входит программное обеспечение «Базовый пакет» СИКОН С50», состоящий из модулей «Настройка сбора» и «Оперативный сбор». Перед началом работы с пакетом пользователь должен ознакомиться с Руководством оператора ВЛСТ 198.00.000 РО.

В контроллере заводом-изготовителем устанавливаются начальные значения конфигурируемых параметров (см. таблицу 1). После изменения этих параметров их можно вернуть в начальное значение, выполнив «холодный» перезапуск контроллера.

Таблица 1 – Начальные значения параметров.

| № п/п | Наименование настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Дата» | Устанавливается заводом-изготовителем |
| 2 | «Расчётные величины» | Отсутствуют |
| 3 | «Сценарии сбора» | «30 минут», «Показания», «Зафиксированные показания», «Технологический регистратор», «Регистратор пропадания включения питания», «Регистратор коррекции времени», «Регистратор конфигурирование устройства» |
| 4 | «Времена тарифных зон» | Отсутствуют |
| 5 | «Коды операторов» | Администратор – 1 |
| 6 | «Пароль» | 1234 |
| 7 | IP адрес | 169.254.1.52 |
| 8 | «Скорости каналов» | 9600 протокол 8Е2 |

# 2. Подготовка к работе.

2.1. Описание конфигурации устройства.

Запустите программу «Настройка сбора». В соответствии с проектом АИИС объекта необходимо добавить и присвоить наименование устройству, а так же описать все его каналы учёта. Так же необходимо определить набор маршрутов до устройства.

2.2. Подключение.

Подключить ЭВМ к одному из последовательных портов согласно руководству по эксплуатации СИКОН С50 ВЛСТ 198.00.000 РЭ (Приложения 9 и 12). Запустить программу «Оперативный сбор».

2.3. Настройка COM-порта ЭВМ.

В меню «Настройки» выбрать пункт «COM-порт» и настроить соединение вашей ЭВМ с контроллером. Для настройки порта необходимо в появившемся окне указать номер порта ЭВМ, по которому осуществляется связь, скорость и протокол обмена. В случае модемного соединения необходимо указать строку инициализации модема

2.4. Установка даты и времени.

В меню «Управление» выберем пункт «Дата и время на СИКОН». В появившемся окне отображается дата на ЭВМ и на контроллере. Существует три возможности установки времени:

- установка времени на контроллере по времени на ЭВМ;

- установка времени на ЭВМ по времени на контроллере;

- установка времени на контроллере вручную.

2.5 Настройка сети Ethernet.

В меню «Управление» выбрать пункт «Настройка сети». В появившемся окне следует указать: IP – адрес контроллера, маску подсети, основной шлюз либо установить флаг автоматического определения настроек сети контроллером. Кроме того, можно указать сетевое имя контроллера. По окончании настройки следует нажать кнопку «Запись».

2.6. Настройка портов контроллера.

В меню «Управление» выбрать пункт «Настройка портов», после чего в появившемся окне выполнить привязку логических портов контроллера, указав на каждом порту клиента и его параметры. При необходимости можно добавлять порты в конфигурацию контроллера.

Каждый из каналов может быть настроен на любого клиента  – см. таблицу 2.

Таблица 2 – Примеры клиентов.

| № п/п | ##### Наименование клиента | ##### Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS-232 | Протокол «Пирамида» (обмен с ЭВМ и контроллерами СИКОН С1/С10/ С50/С70 непосредственно или через маршрутизаторы СИКОН С30). |
| 2 | # Модем | HS-модем, протокол «Пирамида» (обмен с ЭВМ и контроллерами СИКОН С1/С10/ С50/С70 непосредственно или через маршрутизаторы СИКОН С30). |
| 3 | Протокол TCP/IP | Канал Ethernet, протокол «Пирамида» (обмен с ЭВМ и контроллерами СИКОН С1/С10/ С50/С70 непосредственно или через маршрутизаторы СИКОН С30). |
| 4 | Клиенты устройств | Выделенные и коммутируемые каналы до устройств, не поддерживающих протокол «Пирамида» (интеллектуальные счётчики, УСПД). |

По окончании настройки следует нажать кнопку «Запись».

2.7. Настройка сценариев сбора:

В меню «Управление» выбрать пункт «Сценарии сбора». В контроллере уже определен ряд сценариев. В случае необходимости можно добавить дополнительные или удалить существующие.

Для каждого сценария определяется перечень параметров, которые опрашиваются с устройств, и моменты времени, в которые начинается и заканчивается  выполнение сценария.

2.8. Описание списка устройств.

В меню «Управление» выбрать пункт «Список устройств». В окне необходимо добавить и описать подлежащие опросу устройства. Для каждого устройства необходимо определить: уникальный идентификатор, параметры доступа, список каналов, список маршрутов до устройства, а так же, при необходимости, ряд специфических параметров, таких как: список групп,  дискретных вводов и т.д.

Каждому устройству необходимо сопоставить набор сценариев сбора, в соответствии с которыми будет опрашиваться устройство.

2.9. Настройка расчётных величин.

В меню «Управление» выбрать пункт «Расчётные величины» и в появившемся окне задать набор расчётных величин и параметры их расчёта.

2.10. Привязка каналов учёта.

В меню «Управление» выбрать пункт «Список устройств».  В окне необходимо сопоставить каналу контроллера канал либо группу, опрашиваемого устройства, или какую либо расчётную величину контролера.

3. Защита информации от несанкционированного доступа.

3.1. Смените коды операторов системы. Смену кодов оператора и пароля может производить только администратор.

Заводские установки:

Пароль: 1234;

Код администратора: 1;

Коды операторов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3.2. Смените пароль. Каждому пользователю, обладающему правом коррекции, сообщите пароль и индивидуальный код оператора (отличающийся от других). При коррекции данных контроллер зафиксирует код пользователя, производившего коррекцию.