А

А

А

А

B

B

B

B

А

А

А

А

B

B

B

B

А

А

А

А

B

B

B

B

А

А

А

А

B

B

B

B

Схема подключения контроллеров СИКОН  по сети Profibus.

1. Общие технические требования к монтажу сети - по EIA  RS-485.

2. Максимальное удаление абонентов  сети - 1,2 км.

3. В модулях, установленных в концевых точках сети, между шинами А и В смонтировать резисторы Rt*, номиналом равным волновому сопротивлению используемого кабеля.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

лист 2.

6

1

2

3

4

5

контроллер 1

# БКС

# ХТ1

Ао

Во

Со

Ар

Вр

Ср

А

А

А

А

B

B

B

B

А

А

А

А

B

B

B

B

6

1

2

3

4

5

контроллер 2

# БКС

# ХТ1

Ао

Во

Со

Ар

Вр

Ср

6

1

2

3

4

5

контроллер N

# БКС

# ХТ1

Ао

Во

Со

Ар

Вр

Ср

разветвитель RS-485