А

В

RS-485

12

16

А

В

RS-485

12

16

1

А

В

RS-485

12

16

XP2

XP3

XP4

XP6

XP7

XP8

XP9

XP10

123456123451234512345123451234512ХТ1ХТ3ХТ4ХТ5ХТ6ХТ7

Profibus

(основная и резервная линии)

Profibus 1

Profibus 2

радио

радио

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

ХР11

ХР1

КРОСС 2

SW1

# ПРИЛОЖЕНИЕ  9.

Лист 5.

Схема подключения многофункциональных счетчиков по интерфейсу RS-485

к СИКОН С1

### Пример приведен для счетчиков СЭТ-4ТМ

1. Поз.1 - тройник интерфейса RS-485.

## Счетчик №1

## Счетчик №2

## Счетчик n

БКС контроллера СИКОН С1