Х1    Розетка DB - 25F

Конт.ЦепьПрим.1стр12стр33стр54стр75воз16воз37воз58воз791011121314стр215стр416стр617стр818воз219воз420воз621воз822232425

Х1    Вилка BH – 40S

Конт.ЦепьПрим.1- сч.121- сч. 22- сч. 322- сч. 43- сч. 523- сч. 64- сч. 724- сч. 85- сч. 925- сч. 106- сч. 1126- сч. 127- сч. 1327- сч. 148- сч. 1528- сч. 1610- сч. 1730- сч. 1811- сч. 1931- сч. 2012- сч. 2132- сч. 2213- сч. 2333- сч. 2414- сч. 2534- сч. 2615- сч. 2735- сч. 2816- сч. 2936- сч. 3017- сч. 3137- сч. 329+  сч.1-32 29+ сч. 1-3218+ сч. 1-3238+ сч. 1-32

Блок  кроссовый  БКР1

ВЛСТ 235.02.000

(«матричное» включение датчиков)

Таблицы сигналов разъёмов БКР 1

# ПРИЛОЖЕНИЕ 10.

Блок  кроссовый  БКР1

ВЛСТ 235.02.000-10 (11)

(«прямое» включение датчиков)