Схема расположения модулей интерфейсов в БКС

# ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

Лист 2.

Клеммные зажимы WAGO для

внешних устройств и радиолинии

Переключатель запрета записи информации в контроллер

В это место установлен модуль МСВ (тройник для

сети Profibus). Подключение к сети проводить согласно приложения 2 лист 3.

XP2

XP3

XP8

XP9

XP10

123451234512ХТ5ХТ6ХТ7

МСВ

Profibus 1

радио

канал

C

канал

D

канал

C

канал

D

ХР1

ХР11

КРОСС 3

SW1

ХР12

1234567891011121314151612345678910111213141516

XТ8





и таблица сигналов интерфейсов

# Таблица  внешних цепей  интерфейсов, выведенных на клеммные зажимы WAGO  (ХТ5 ... ХТ7)

| № контакта клемм WAGO (ХТ5 ...ХТ7) | Сеть Profibus XT1 | Каналы С и D (ХТ5, ХТ6) |  |  |  |  | ### Радиолиния ХТ7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВК | RS-232 (0-модем) | RS-485 | МС (ИРПС) | СПИ |  |
| 1 | Аосн. | Rx | Rx | - | +ПРМ | -ПРМ | РЛ |
| 2 | Восн. | Tx | Tx | - | -ПРМ | OUT | ОШ |
| 3 | Сосн. | Общий | Общий | С | - | ОШ | - |
| 4 | Ар | - | - | А | +ПРД | +ПРМ | - |
| 5 | Вр | - | - | В | -ПРД |  | - |
| 6 | Ср | - | - | - | - |  | - |

радио

счетчики