Схема подключений внешних устройств к контроллеру

(на рисунке показан  БКС без  внешней крышки)

ВНИМАНИЕ!

Одновременное подключение внешних устройств к разъемам RS-232 А , RS-232 B и интерфейсных модулей к каналам А и В (к разъемам ХР6 и ХР7) не допускается.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХТ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХТ3 |  |  |  |  | ХТ4 |  |  |  |  | ХТ5 |  |  |  |  | ХТ6 |  |  |  |  | ХТ7 |  |

Profibus 1-2

радио

линия

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

ТЛФ

RS-232  A

RS-232  B

ВКЛ

ВЫКЛ

ТЛФ линия

встроенного модема

ВЫХ

±24В

ВХОД

~220В ±24В

КАНАЛЫ

А

B

C

D

Разъем

питания

~220В и ±24В

Клеммные зажимы WAGO для подключения сети, внешних устройств и радиолинии

# ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Лист 1.

# Варианты подключения внешних устройств через интерфейсные модули

| Интерфейсные модули | # Возможные подключения внешних устройств | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| RS-232 (0-модем) | ЭВМ, модем | К каналам A, B, C, D |
| ### RS-485 | Многофункциональные счетчики с интерфейсом RS-485 и т.п. | К каналам A, B, C, D |
| ВК | Модемы типа ТФМ, АПСТ-М, ТГФМ, ЭВМ, маршрутизаторы | К каналам A, B, C, D |
| МС (ИРПС) | УСД типа Е441М, Е443 М2, удаленная ЭВМ, маршрутизаторы, многофункциональные счетчики с интерфейсом ИРПС | К каналам A, B, C, D |
| СПИ | Модемы типа СПИ | К каналам A, B, C, D |