10

M

M

ММД

A4

M

РЛ

M

RS-485

M

RS-485

Модем

A2

Пульт

оператора

M

БКР1

А2

Клеммные

зажимы

WAGO

СИКОН 166.30N

## A1

RS-232 В

на БКР1

24В

### БП

~220 В

## A3

А1

Базовый блок СИКОН 166.К1

RS-232 А

# БКС

XP2

XP3

XP4

XP6

XP7

XP8

XP9

XP10

| ХТ1 |  | ХТ3 | ХТ4 | ХТ5 | ХТ6 | ХТ7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Profibus 1-2

Profibus 1

Profibus 2

радио
линия

## A5

радио

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

канал

А

канал

B

канал

C

канал

D

ТЛФ

24В

~220 В

M

RS-485

Схема электрическая соединений

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

| А1 | Базовый блок СИКОН 166.К1 ВЛСТ 166. 01. 000 |
| --- | --- |
| А2 | Блок кроссовый БКР1 ВЛСТ 166. 02. 000 |

## A6