СЧ 1 +СЧ 1 -СЧ 2 +СЧ 2 -СЧ 3 +СЧ 3 -СЧ 4 +СЧ 4 -СЧ 5 +СЧ 5 -СЧ 6 +СЧ 6 -СЧ 7 +СЧ 7 -СЧ 8 +СЧ 8 -СЧ 9 +СЧ 9 - СЧ 10 + СЧ 10 -СЧ 11 +СЧ 11 - СЧ 12 + СЧ 12 -СЧ 13 +СЧ 13 - СЧ 14 + СЧ 14 -СЧ 15 +СЧ 15 - СЧ 16 + СЧ 16 -СЧ 17 +СЧ 17- СЧ 18 + СЧ 18 -СЧ 19 +СЧ 19 - СЧ 20 + СЧ 20 -СЧ 21 +СЧ 21 - СЧ 22 + СЧ 22 -СЧ 23 +СЧ 23 - СЧ 24 + СЧ 24 -СЧ 25 +СЧ 25 -СЧ 26 +СЧ 26 -СЧ 27 +СЧ 27 -СЧ 28 +СЧ 28 -СЧ 29 +СЧ 29 -СЧ 30 +СЧ 30 -СЧ 31 +СЧ 31 -СЧ 32 +СЧ 32 -

Х1

КРОСС 1

СЧ 33 +СЧ 33 -СЧ 34 +СЧ 34 -СЧ 35 +СЧ 35 -СЧ 36 +СЧ 36-СЧ 37 +СЧ 37 -СЧ 38 +СЧ 38 -СЧ 39 +СЧ 39 -СЧ 40 +СЧ 40 -СЧ 41 +СЧ 41 - СЧ 42 + СЧ 42 -СЧ 43 +СЧ 43- СЧ 44 + СЧ 44 -СЧ 45 +СЧ 45- СЧ 46 + СЧ 46 -СЧ 47 +СЧ 47- СЧ 48 + СЧ 48 -СЧ 49 +СЧ 49- СЧ 50 + СЧ 50 -СЧ 51 +СЧ 51 - СЧ 52 + СЧ 52 -СЧ 53 +СЧ 53 - СЧ 54 + СЧ 54 -СЧ 55 +СЧ 55 - СЧ 56 + СЧ 56 -СЧ 57 +СЧ 57 -СЧ 58 +СЧ 58 -СЧ 59 +СЧ 59 -СЧ 60 +СЧ 60 -СЧ 61 +СЧ 61 -СЧ 62 +СЧ 62 -СЧ 63 +СЧ 63 -СЧ 64 +СЧ 64 -

Х1

КРОСС 1

Х1    Вилка BH – 40S

Конт.ЦепьПрим.1- сч.121- сч. 22- сч. 322- сч. 43- сч. 523- сч. 64- сч. 724- сч. 85- сч. 925- сч. 106- сч. 1126- сч. 127- сч. 1327- сч. 148- сч. 1528- сч. 1610- сч. 1730- сч. 1811- сч. 1931- сч. 2012- сч. 2132- сч. 2213- сч. 2333- сч. 2414- сч. 2534- сч. 2615- сч. 2735- сч. 2816- сч. 2936- сч. 3017- сч. 3137- сч. 329+  сч.1-32 29+ сч. 1-3218+ сч. 1-3238+ сч. 1-32

ПРИЛОЖЕНИЕ  9.

Лист 2.

Схема «прямого» подключения cчетчиков

к СИКОН С1

БКР 1

ВЛСТ 166.02.000-10

Счётчик 1

(датчик)

Счётчик 64

(датчик)

64-+

1-

64++

1+

1+

1-

33++

64++

1. Технические требования к подключению счетчиков.

Общие технические требования к выполнению линий связи от датчиков к БКР1- согласно СНиП III-34-74 и требований документации на электросчетчики. Связь  каждого  датчика  с  БКР  двухпроводная.  Оба  провода  должны  относится  к одному кабелю. Суммарное  сопротивление  обоих  проводов,  соединяющих  датчик  с  БКР,  не  более  570 Ом.

2. Максимальное сечение проводов, подключаемых к зажимам WAGO - 1,5 мм2.

Блок  кроссовый

1. Технические требования к подключению счетчиков.

1.1. Типы  числоимпульсных  датчиков, подключаемых  к  БКР1:

- преобразователи  типа  Е870 с длительностью импульса 40 mS;

- устройства  формирования  импульсов  типа Ж7АП1;

- счётчики  электронные  типа СЭТ,  типа Ф63700 и  аналогичные им по характеристикам;

- счетчики типа «Альфа» (фирмы АВВ).

1.2. Общие технические требования к выполнению линий связи от датчиков к БКР1- согласно СНиП III-34-74. Связь  каждого  датчика  с  БКР  двухпроводная.  Оба  провода  должны  относится  к одному кабелю. Суммарное  сопротивление  обоих  проводов,  соединяющих  датчик  с  БКР,  не  более  570 Ом.

2. Максимальное сечение проводов, подключаемых к зажимам WAGO - 1,5 мм2.

3. Общее (суммарное) количество счётчиков, подключённых к контроллеру, не должно превышать 64.